Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Vzor

Projekt priamej aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov*

do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy*

v katastrálnom území

Časť 1**

Producent čistiarenského kalu/dnových sedimentov

Názov a sídlo producenta čistiarenského kalu/dnových sedimentov:

Číslo tel.:      	e-mailová adresa:      	IČO:

Kontaktná osoba:

Odberateľ čistiarenského kalu/dnových sedimentov

Názov a sídlo odberateľa čistiarenského kalu/dnových sedimentov (užívateľ pôdy):

Číslo tel.:      	e-mailová adresa:      	IČO:

Kontaktná osoba:

Spracovateľ projektu

Názov a sídlo spracovateľa projektu priamej aplikácie čistiarenského kalu/dnových sedimentov:

Číslo tel.:      	e-mailová adresa:      	IČO:

Kontaktná osoba:

Číslo zákazky:

Počet príloh:

Počet vyhotovení:

Dátum spracovania:

Časť 2**

Identifikácia plochy aplikácie

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy/lesnej pôdy, na ktoré sa aplikuje čistiarenský kal/dnové sedimenty:

Plánovaný termín aplikácie: od       do

Výmera plochy aplikácie:       ha

Identifikácia plochy aplikácie na mapovom podklade

Hĺbka poľnohospodárskej pôdy alebo hĺbka lesnej pôdy

Plocha aplikácie sa nachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stupňa alebo II. stupňa,**	áno	nie

Hladina podzemnej vody v čase aplikácie (predpoklad):      /0,5 m

Obsah dusíka v aplikovanom čistiarenskom kale/dnových sedimentoch       kg N/ha

Plodina pestovaná po aplikácii

Dávka aplikovaného čistiarenského kalu/dnových sedimentov       t/ha

Podpis spracovateľa projektu:

V       dňa

Časť 3**

Analytické parametre

Čistiarenský kal (mg/kg)	Dnové sedimenty (mg/kg)

(zistená hodnota/limitná hodnota)	(zistená hodnota/limitná hodnota)

Sušina:	     	%

Organický podiel:	     	%

pH:

Arzén	     	/20	Arzén	     	/20

Kadmium	     	/10	Kadmium	     	/10

Chróm	     	/1000	Chróm	     	/1000

Meď	     	/1000	Meď	     	/1000

Ortuť	     	/10	Ortuť	     	/10

Nikel	     	/300	Nikel	     	/300

Olovo	     	/750	Olovo	     	/750

Zinok	     	/2500	Zinok	     	/2500

Spôsob stabilizácie kalu		     	PAU	     	/6,0

Stabilizačná teplota		     	PCB	     	/0,8

Doba zdržania v stabilizačnej nádrži      	ADX	     	/500

Počet EO pripojených na ČOV/z toho priemysel       /

Mikrobiologické kritériá

Termotolerantné koliformné baktérie	      KTJ/g suš.

Fekálne streptokoky	      KTJ/g suš.

poľnohospodárska pôda (mg/kg)	lesná pôda (mg/kg)

(zistená hodnota/limitná hodnota)	(zistená hodnota/limitná hodnota)

Arzén	     	/15	Arzén	     	/20

Kadmium	     	/0,5	Kadmium	     	/1

Chróm	     	/30	Chróm	     	/60

Meď	     	/20	Meď	     	/50

Ortuť	     	/0,1	Ortuť	     	/0,5

Nikel	     	/15	Nikel	     	/50

Olovo	     	/30	Olovo	     	/70

Zinok	     	/60	Zinok	     	/150

Časť 4***

Odborné posúdenie projektu v celom rozsahu

1. 	Výskumný ústav vodného hospodárstva

Meno, priezvisko

a podpis posudzovateľa:

V       dňa

2.	Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy / Národné lesnícke centrum

Meno, priezvisko

a podpis posudzovateľa:

V       dňa

Poznámka:	V prípade, že projekt nespĺňa kritériá podľa zákona č. 188/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, organizácia, ktorá projekt posudzuje, uvedie v podrobnostiach, o ktoré kritériá ide.

Prílohy:

- Vyhlásenie o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávateľa vykonať aplikáciu čistiarenského kalu/dnových sedimentov.

- Ortofotomapa územia s vyznačením parciel/pôdnych blokov na ploche aplikácie.

- Vyhlásenie o tom, že aplikácia sa neuskutoční:

- ak je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac,

- na trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,

- na poľnohospodárskej pôde, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina, okrem ovocných stromov,

- počas zberu a desať mesiacov pred zberom úrody na poľnohospodárskej pôde určenej na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové.

- Protokoly z odberu a analýzy vzoriek čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.

- Údaje o objektoch, zariadeniach verejnej kanalizácie a čistenej odpadovej vody podľa zákona č. 188/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadaviek Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ak producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov neposkytujú údaje podľa § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vysvetlivky:

*	Nehodiace sa škrtnite.

**	Spracuje spracovateľ projektu.

***	Spracuje posudzovateľ.

Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z.

Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov

(vyplní odberateľ - užívateľ)

Dňa       bol dodaný od producenta čistiarenský kal/dnové sedimenty       a dňa       bol aplikovaný čistiarenský kal/dnové sedimenty v súlade s projektom aplikácie č. zákazky      .

Na plochu - parcela C-KN č.       /pôdny blok      .

Poľnohospodársky druh pôdy, poľnohospodárska plodina      .

Katastrálne územie      .

Na výmere       ha.

Aplikáciu vykonal:

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy/lesnej pôdy

Názov a sídlo:

Číslo tel.:      	e-mailová adresa:      	IČO:

Kontaktná osoba:

Potvrdzujem, že

- projektom schválené množstvo čistiarenského kalu/dnových sedimentov určené na aplikáciu do pôdy nebolo prekročené.

- pôda nebola zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac,

- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, na ktorých by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,

- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina, okrem ovocných stromov,

- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.