## Hárok1
typ toku: P1M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.20352 | -0.23223 | 0.39603 | -0.28249 | -0.088481 | -0.2031 | 0.052999 | -0.13487 | 0.046413 | -0.059654 | -0.38551 | -0.13893
BSK-5 |  | 1 | 0.77603 | -0.2238 | -0.035957 | 0.084875 | 0.34507 | -0.063407 | 0.20375 | 0.077858 | 0.11129 | 0.27862 | 0.38719
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.23865 | 0.082675 | 0.017372 | 0.34187 | -0.023839 | 0.31491 | 0.17217 | -0.02295 | 0.093377 | 0.43894
pH |  |  |  | 1 | 0.066401 | -0.009404 | -0.15215 | -0.075945 | -0.17034 | -0.10389 | 0.078602 | -0.43975 | -0.079187
T |  |  |  |  | 1 | -0.19179 | -0.16754 | -0.21419 | 0.049011 | -0.33383 | -0.17255 | -0.16941 | -0.0049243
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25085 | 0.33383 | 0.19772 | 0.64231 | 0.81533 | 0.17805 | 0.32367
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.021596 | 0.34519 | 0.3048 | 0.19414 | 0.33635 | 0.50412
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38051 | 0.74087 | 0.18303 | 0.19365 | 0.3014
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2184 | 0.017692 | 0.1292 | 0.9655
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.54105 | 0.45777 | 0.27468
KNK | [10 empty] | 1 | 0.10261 | 0.23775
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.33787
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P2M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.33308 | -0.55042 | 0.49621 | -0.68439 | -0.012496 | -0.26094 | 0.3282 | -0.12835 | -0.56389 | -0.095161 | -0.24119 | -0.16762
BSK-5 |  | 1 | -0.40055 | -0.17669 | 0.14523 | -0.059605 | 0.25664 | -0.10611 | 0.18678 | 0.27636 | -0.05424 | 0.25227 | 0.86618
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.072013 | 0.48586 | 0.44904 | -0.27434 | 0.19611 | 0.87647 | 0.82183 | 0.27909 | 0.99485 | 0.51157
pH |  |  |  | 1 | 0.24028 | 0.27133 | -0.20509 | 0.076647 | -0.008778 | 0.699 | -0.1991 | -0.33964 | 0.10313
T |  |  |  |  | 1 | 0.30716 | 0.29572 | -0.3735 | 0.20393 | 0.72732 | -0.11263 | -0.2314 | 0.29148
ECT | [5 empty] | 1 | -0.10615 | 0.052486 | -0.028021 | -0.69959 | 0.66116 | 0.051214 | 0.20431
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.22917 | 0.036792 | 0.85992 | -0.29197 | 0.022777 | 0.49951
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.027554 | 0.98429 | -0.044794 | 0.26236 | 0.47972
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.93338 | -0.038547 | -0.11713 | 0.66456
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.62044 |  | 0.51147
KNK | [10 empty] | 1 | 0.32333 | 0.31098
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K2M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.25855 | -0.36293 | 0.026012 | -0.70905 | -0.31153 | -0.36774 | 0.034798 | -0.42553 | -0.40019 | -0.29145 | -0.55583 | -0.20453
BSK-5 |  | 1 | 0.54974 | 0.20135 | 0.089412 | 0.027823 | 0.46453 | -0.12931 | 0.50385 | 0.73504 | 0.22938 | 0.43279 | 0.06666
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.15293 | 0.23967 | 0.19868 | 0.39879 | 0.0018808 | 0.45838 | 0.56254 | 0.10064 | 0.072594 | 0.26209
pH |  |  |  | 1 | 0.16755 | 0.27151 | 0.10249 | 0.20552 | 0.16217 | 0.12256 | 0.47315 | -0.21881 | 0.13755
T |  |  |  |  | 1 | 0.34872 | 0.11404 | 0.093134 | 0.13554 | 0.1977 | 0.13121 | 0.22306 | -0.0024819
ECT | [5 empty] | 1 | 0.13192 | 0.40573 | 0.15081 | 0.23941 | 0.64548 | -0.00079287 | 0.040706
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.24064 | 0.84784 | 0.84108 | 0.34927 | 0.56367 | 0.87058
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.23754 | 0.059898 | 0.33294 | -0.19782 | -0.14532
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.78073 | 0.45885 | 0.38384 | 0.97512
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.66203 |  | 0.81755
KNK | [10 empty] | 1 | -0.19967 | 0.45352
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K3M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.093527 | -0.10772 | -0.080341 | -0.66172 | -0.17845 | -0.12399 | 0.0079974 | -0.17949 | -0.12687 | -0.2103 | -0.028812 | -0.057681
BSK-5 |  | 1 | 0.23559 | -0.15496 | -0.13513 | 0.1246 | 0.32481 | 0.089579 | 0.24605 | -0.029311 | -0.029687 | 0.30535
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.26266 | 0.11115 | -0.15718 | 0.26872 | 0.10496 | 0.19682 | 0.2952 | -0.34106 |  | 0.34307
pH |  |  |  | 1 | 0.015009 | 0.19727 | -0.15755 | -0.17707 | -0.19992 | -0.17452 | 0.46162 | 0.40109 | -0.49251
T |  |  |  |  | 1 | -0.053967 | -0.10388 | -0.11191 | -0.014021 | 0.090948 | 0.036724 | -0.23527 | -0.10857
ECT | [5 empty] | 1 | 0.29038 | 0.19433 | 0.26686 | 0.13139 | 0.76823 | -0.15524 | 0.22432
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.065441 | 0.65481 | 0.37589 | 0.14618 | -0.2355 | 0.7863
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.24152 | 0.68423 | -0.005451 | 0.11025 | 0.028666
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.37296 | 0.070894 | -0.069939 | 0.72218
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.07276 |  | 0.35509
KNK | [10 empty] | 1 | -0.18287 | 0.035941
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K4M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.012346 | -0.18385 | 0.041935 | -0.23349 | -0.16995 | -0.44385 | -0.44384 | -0.63735 | -0.62743 | -0.362 |  | -0.77299
BSK-5 |  | 1 | 0.74584 | -0.046951 | 0.16178 | 0.15351 | 0.096751 | 0.25865 | 0.27776 | 0.94974 | -0.41075 |  | -0.24581
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.48333 | 0.24319 | -0.16887 | -0.034936 | -0.051786 | -0.014443 | 0.47639 | -0.2509
pH |  |  |  | 1 | -0.054203 | 0.48554 | -0.063068 | 0.069811 | 0.0089001 | -0.25555 | 0.48619 |  | -0.45966
T |  |  |  |  | 1 | -0.19008 | -0.245 | -0.38737 | -0.2127 | -0.085046 | -0.26607 |  | 0.71831
ECT | [5 empty] | 1 | 0.30996 | 0.57424 | 0.44102 | 0.4373 | 0.80809 |  | -0.98845
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.55276 | 0.67382 | 0.67007 | 0.16849 |  | 0.35778
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.67815 | 0.66109 | 0.45514 |  | -0.41403
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.75359 | 0.42526 |  | 0.27158
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.2495
KNK | [10 empty] | 1 |  | -0.10861
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P1S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.42488 | -0.12647 | 0.22304 | -0.49647 | -0.21007 | -0.5043 | 0.34129 | -0.42303 | -0.061976 | -0.45474 | -0.78572 | -0.38835
BSK-5 |  | 1 | 0.73009 | -0.13345 | -0.092132 | 0.1742 | 0.63257 | -0.15959 | 0.36883 | 0.39261 | 0.41162 | 0.77028 | 0.37456
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.099214 | -0.087474 | 0.07538 | 0.26416 | 0.11638 | 0.32236 | 0.61149 | 0.072774 | 0.53411 | 0.12713
pH |  |  |  | 1 | 0.098925 | 0.17237 | -0.14489 | 0.086626 | -0.012357 | -0.010882 | 0.11407 | -0.50173 | -0.0041902
T |  |  |  |  | 1 | 0.06881 | -0.033613 | -0.37608 | 0.15925 | -0.28218 | 0.15012 | -0.099575 | 0.17488
ECT | [5 empty] | 1 | 0.20843 | 0.1359 | 0.3578 | 0.36011 | 0.65923 | -0.12248 | 0.35044
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.21191 | 0.53816 | 0.61679 | 0.51555 | 0.73449 | 0.36164
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.005801 | 0.49089 | -0.0053485 | -0.52373 | -0.0672
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.46299 | 0.55238 | 0.69579 | 0.72459
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.5355 | 0.74638 | 0.38553
KNK | [10 empty] | 1 | 0.68447 | 0.52934
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.6012
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K2S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.18907 | -0.25459 | 0.17231 | -0.61736 | -0.18058 | -0.30228 | 0.15568 | -0.28948 | -0.34917 | -0.13643 | -0.36237 | -0.18799
BSK-5 |  | 1 | 0.64529 | -0.17311 | 0.010019 | 0.10227 | 0.4809 | 0.023449 | 0.41769 | 0.56072 | 0.055769 | 0.45616 | 0.31769
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.27589 | 0.082311 | 0.049715 | 0.34709 | 0.032396 | 0.28484 | 0.57959 | -0.047836 | 0.34784 | 0.22642
pH |  |  |  | 1 | 0.055849 | 0.083203 | -0.25553 | -0.093406 | -0.19138 | -0.57891 | 0.2116 | 0.10116 | -0.28671
T |  |  |  |  | 1 | 0.029587 | 0.033343 | -0.24657 | 0.12085 | 0.01773 | 0.017741 | 0.015396 | 0.07908
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25182 | 0.27149 | 0.28914 | 0.42336 | 0.74255 | 0.24288 | 0.30028
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.010907 | 0.64703 | 0.76558 | 0.16403 | 0.58027 | 0.66488
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.083772 | 0.34909 | 0.10994 | -0.0079435 | 0.16799
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.6338 | 0.22129 | 0.34584 | 0.90476
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26497 |  | 0.75417
KNK | [10 empty] | 1 | 0.16139 | 0.068448
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025728
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K3S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.11006 | -0.25052 | 0.15297 | -0.60509 | -0.040402 | -0.18793 | 0.18399 | -0.17904 | -0.14222 | 0.052871 | 0.041177 | -0.089455
BSK-5 |  | 1 | 0.72241 | -0.11273 | 0.0041697 | 0.34227 | 0.45294 | 0.056834 | 0.46668 | 0.55915 | 0.25122 | -0.16483 | 0.26906
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.075383 | 0.10798 | 0.20021 | 0.36981 | 0.036336 | 0.33062 | 0.20693 | 0.15573 |  | 0.31202
pH |  |  |  | 1 | 0.12344 | 0.18831 | -0.10059 | -0.14564 | 0.047617 | -0.21721 | 0.40542 | 0.1225 | -0.18373
T |  |  |  |  | 1 | 0.0025755 | -0.0074454 | -0.33125 | 0.080602 | 0.076 | 0.0029963 | -0.0013397 | -0.17927
ECT | [5 empty] | 1 | 0.42989 | 0.2313 | 0.46465 | 0.36063 | 0.74988 | -0.05755 | 0.23266
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.048175 | 0.71127 | 0.65352 | 0.28831 | 0.1173 | 0.67421
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.092704 | 0.41435 | 0.076845 | 0.13727 | 0.18713
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.60128 | 0.38567 | 0.01888 | 0.87934
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26343 |  | 0.67279
KNK | [10 empty] | 1 | 0.11749 | 0.17501
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025565
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: D1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.33759 | 0.26136 | 0.0503 | -0.79462 | 0.32063 | 0.32193 | 0.67876 | 0.14634 | 0.67012 | 0.48842 | -0.1815 | 0.18943
BSK-5 |  | 1 | 0.35864 | 0.24703 | -0.074231 | 0.0639 | 0.030975 | 0.108 | 0.021901 | 0.076534 | -0.045638 | 0.1227 | -0.12258
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.04396 | -0.11706 | -0.050711 | 0.11844 | 0.16312 | 0.29804 | 0.18778 | -0.1872 | -0.31848 | 0.12315
pH |  |  |  | 1 | 0.18358 | -0.05531 | -0.18336 | -0.14358 | -0.16212 | -0.15074 | -0.084253 | -0.81456 | -0.28169
T |  |  |  |  | 1 | -0.38036 | -0.42863 | -0.8122 | -0.17218 | -0.79792 | -0.67213 | -0.16714 | -0.40281
ECT | [5 empty] | 1 | 0.15825 | 0.32539 | 0.044269 | 0.28659 | 0.38824 |  | 0.16489
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.40609 | 0.23113 | 0.53435 | 0.21858 | -0.16504 | 0.40714
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.25788 | 0.91385 | 0.52593 | 0.028314 | 0.45431
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.34811 | -0.018737 | -0.37145 | 0.51587
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.49034 |  | 0.53956
KNK | [10 empty] | 1 | -0.13206 | 0.3026
ZNK | [11 empty] | 1 | -0.032138
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: D2(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.4348 | 0.20669 | 0.26959 | -0.38575 | 0.29667 | 0.084883 | 0.36853 | 0.15823 | 0.6162 | 0.27878 | -0.559 | 0.16166
BSK-5 |  | 1 | 0.3197 | 0.40566 | 0.21495 | -0.1075 | -0.045687 | -0.13132 | -0.070142 | 0.05855 | -0.13206 | -0.60334 | -0.0099668
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.20167 | -0.074255 | -0.054613 | 0.13092 | 0.17125 | 0.075085 | 0.26839 | -0.1621 | -0.34058
pH |  |  |  | 1 | 0.27482 | -0.17487 | -0.13607 | -0.20019 | -0.15731 | -0.23941 | -0.21437 | -0.45819 | -0.29354
T |  |  |  |  | 1 | -0.64512 | -0.29404 | -0.80317 | -0.28029 | -0.80452 | -0.65482 | -0.068166 | -0.3771
ECT | [5 empty] | 1 | 0.12175 | 0.52655 | 0.091551 | 0.59096 | 0.71049 | -0.14482 | 0.31478
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.29624 | 0.37941 | 0.54825 | 0.22074 | 0.58304 | 0.3091
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38246 | 0.91129 | 0.50613 | 0.22963 | 0.38617
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.39453 | 0.040908 | 0.20509 | 0.54897
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.502 |  | 0.50629
KNK | [10 empty] | 1 | -0.18898 | 0.32424
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: M1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.029431 | 0.01345 | 0.2531 | -0.52264 | 0.034079 | 0.1339 | 0.23109 | -0.08761 | -0.070955 | -0.062939 | -0.34202 | -0.16583
BSK-5 |  | 1 | 0.50512 | 0.15616 | 0.15484 | 0.16041 | 0.20443 | -0.11123 | 0.27856 | -0.55919 | 0.085735 | -0.17216 | 0.2903
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.34593 | 0.25796 | 0.031054 | -0.059739 | -0.25379 | 0.36537 | -0.60698 | 0.13761 | 0.37793 | 0.21674
pH |  |  |  | 1 | 0.33943 | 0.10271 | -0.19598 | -0.38544 | 0.033724 | -0.63734 | 0.019037 | -0.48178 | 0.036611
T |  |  |  |  | 1 | -0.037565 | -0.47646 | -0.545 | 0.14516 | -0.67093 | 0.065444 | -0.15412 | 0.06332
ECT | [5 empty] | 1 | 0.18026 | -0.24798 | 0.12995 | -0.26913 | 0.23577 | -0.14888 | 0.37958
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.11308 | 0.24017 | 0.64448 | 0.1023 | -0.16017 | 0.24602
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.11611 | 0.95752 | -0.17049 | 0.33716 | -0.19172
Pcelk | [8 empty] | 1 | -0.58029 | 0.27376 | 0.22155 | 0.48284
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.25142 |  | -0.63978
KNK | [10 empty] | 1 | -0.37214 | 0.21708
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.30879
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V3(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.16558 | -0.073703 | 0.2177 | -0.54241 | 0.071804 | -0.013773 | 0.22521 | -0.16015 | 0.32841 | 0.091585 | -0.16262 | -0.24322
BSK-5 |  | 1 | 0.16825 | 0.17319 | 0.035635 | 0.064129 | 0.17072 | -0.046814 | -0.0735 | -0.22983 | 0.093158 |  | 0.15856
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.053736 | 0.060021 | -0.07922 | 0.13891 | -0.029962 | 0.15552 | 0.24251 | 0.039796 | -0.046961 | 0.11757
pH |  |  |  | 1 | 0.063688 | -0.032196 | -0.09549 | -0.066563 | -0.070869 | -0.31291 | -0.015068 | -0.12373 | -0.13467
T |  |  |  |  | 1 | -0.28092 | -0.14257 | -0.52331 | 0.075258 | -0.60996 | -0.29072 | -0.17799 | -0.044572
ECT | [5 empty] | 1 | 0.158 | 0.41868 | 0.2578 | 0.47237 | 0.51686 | 0.035579 | 0.25092
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.15431 | 0.083993 | 0.2832 | 0.17808 | -0.033798 | 0.23246
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.31338 | 0.56235 | 0.22794 | 0.096497 | 0.28603
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.17795 | 0.09413 | 0.32341 | 0.59224
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.28057 |  | 0.026272
KNK | [10 empty] | 1 | 0.033246 | 0.21368
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.10163
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: R2(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.033569 | -0.14605 | -0.11076 | -0.82015 | 0.075221 | 0.31264 | 0.43002 | -0.17487 | 0.29839 | -0.02594 |  | -0.084169
BSK-5 |  | 1 | 0.53517 | -0.11436 | 0.026733 | -0.11697 | 0.25046 | -0.070194 | 0.2507 | 0.19407 | -0.083931 |  | -0.046369
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.19107 | 0.075736 | -0.20236 | 0.28544 | -0.0072249 | 0.2677 | 0.125 | -0.18031 |  | -0.029114
pH |  |  |  | 1 | 0.28196 | 0.41932 | -0.224 | -0.11056 | 0.067468 | -0.34636 | 0.44271 |  | 0.089435
T |  |  |  |  | 1 | -0.065806 | -0.40343 | -0.52292 | 0.20017 | -0.32131 | 0.050974 |  | 0.13811
ECT | [5 empty] | 1 | 0.12382 | 0.23023 | 0.21044 | -0.036159 | 0.87046 |  | 0.28389
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.2859 | 0.21438 | 0.28012 | 0.061468 |  | -0.079399
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.051433 | 0.45484 | 0.064336 |  | 0.25237
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.10464 | 0.191 |  | 0.18581
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.10994 |  | 0.25286
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.26388
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: I1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.14766 | -0.17468 | 0.23395 | -0.75059 | 0.10636 | -0.17941 | 0.3666 | -0.39366 | -0.057408 | 0.12632 |  | -0.32858
BSK-5 |  | 1 | 0.41283 | -0.1595 | 0.091429 | -0.11143 | 0.3481 | -0.09184 | 0.2533 | 0.27751 | -0.14573 |  | 0.18213
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.067736 | 0.1421 | -0.074727 | 0.13491 | 0.030681 | 0.24919 | 0.10049 | -0.12269
pH |  |  |  | 1 | 0.066862 | 0.27489 | -0.40164 | -0.060475 | -0.16167 | -0.57617 | 0.47556 |  | -0.15738
T |  |  |  |  | 1 | 0.041653 | -0.11045 | -0.40767 | 0.3082 | -0.23953 | 0.06214 |  | 0.16985
ECT | [5 empty] | 1 | -0.13474 | 0.075071 | 0.0066066 | -0.16546 | 0.52031 |  | -0.022385
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.11783 | 0.38879 | 0.65863 | -0.19686 |  | 0.45238
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.1326 | 0.33215 |  |  | -0.11939
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.31652 | 0.026711 |  | 0.52931
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.37194 |  | 0.25459
KNK | [10 empty] | 1 |  | -0.034217
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: B1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.0089151 | -0.10036 | 0.071364 | -0.62854 | -0.030261 | 0.073546 | 0.2133 | -0.12148 | 0.071484 | -0.11568 | 0.021285 | -0.1136
BSK-5 |  | 1 | 0.49957 | 0.19741 | -0.055869 | 0.097968 | 0.12242 | 0.12947 | 0.11563 | 0.036869 | 0.087411 | -0.1425 | 0.051608
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.080119 | -0.0040641 | 0.11838 | 0.11773 | 0.066901 | 0.027736 | 0.060208 | 0.11642 | -0.059731 | -0.082739
pH |  |  |  | 1 | 9.9454e-06 | 0.27281 | -0.032593 | 0.063372 | 0.014306 | -0.071899 | 0.23205 | -0.93642 | -0.025638
T |  |  |  |  | 1 | -0.014149 | -0.21203 | -0.35289 | -0.0087363 | -0.19508 | -0.061628 | 0.011791 | -0.021753
ECT | [5 empty] | 1 | -0.010308 | 0.055223 | 0.16526 | 0.058947 | 0.79076 | -0.16132 | 0.055019
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.24025 | 0.058311 | 0.18471 | 0.017711 | 0.15378 | -0.046701
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15823 | 0.70564 | 0.1038 | -0.20681 | 0.12613
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2534 | 0.18224 | 0.16861 | 0.71365
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.09885 |  | 0.15106
KNK | [10 empty] | 1 | 0.23024 | 0.0067234
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.12513
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V2(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.32687 | -0.21073 | 0.29829 | -0.63678 | -0.19739 | -0.32466 | 0.1449 | -0.23936 | -0.17394 | -0.21247 | -0.32991 | -0.29317
BSK-5 |  | 1 | 0.79592 | -0.26506 | 0.024529 | 0.31652 | 0.52714 | 0.018875 | 0.29272 | 0.43225 | 0.27584 | 0.40135 | 0.28785
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.30351 | 0.030487 | 0.035517 | 0.60591 | 0.10322 | 0.39333 | 0.47527 | 0.025328 | 0.10575 | 0.16796
pH |  |  |  | 1 | 0.045106 | -0.18015 | -0.42148 | -0.23805 | -0.31815 | -0.52719 | -0.23269 | -0.49478 | -0.25495
T |  |  |  |  | 1 | -0.025298 | -0.039095 | -0.26559 | 0.0095202 |  | -0.015148 | -0.12202 | 0.12965
ECT | [5 empty] | 1 | 0.1662 | 0.29013 | 0.081229 | 0.48643 | 0.4801 | 0.36157 | 0.19172
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.13605 | 0.44329 | 0.50144 | 0.26884 | 0.41418 | 0.22427
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.11813 | 0.69239 | 0.12907 | -0.29262 | -0.02976
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.4066 | 0.15672 | 0.09541 | 0.85426
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.4244 |  | 0.26056
KNK | [10 empty] | 1 | 0.3558 | 0.30323
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.47052
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: H2(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.095372 | -0.24352 | 0.28352 | -0.72989 |  | -0.13395 | 0.13436 | -0.15095 | -0.0147 | -0.077719 |  | -0.075056
BSK-5 |  | 1 | 0.56055 | -0.12813 | -0.11372 | 0.047664 | 0.43372 | 0.2689 | 0.38011 | 0.46834 | 0.18708 |  | 0.13551
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.097493 | 0.094835 | 0.017765 | 0.28775 | 0.080291 | 0.30983 | 0.15863 | 0.11535 |  | 0.12542
pH |  |  |  | 1 | -0.044551 | 0.005279 | -0.14928 | -0.12829 | -0.17862 | -0.14392 | -0.0076592 |  | -0.010111
T |  |  |  |  | 1 | -0.11847 | -0.23728 | -0.32416 | -0.011303 | -0.25162 | -0.16591 |  | -0.091813
ECT | [5 empty] | 1 | 0.33939 | 0.24033 | 0.5767 | 0.46055 | 0.8211 |  | 0.64252
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.20871 | 0.56066 | 0.65487 | 0.46373 |  | 0.45151
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.36541 | 0.56895 | 0.121 |  | 0.38439
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.58153 | 0.56361 |  | 0.79873
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.41613 |  | 0.62079
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.68653
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: R1(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.017404 | -0.13114 | 0.11882 | -0.73582 | -0.062296 | 0.051783 | 0.26985 | -0.2057 | -0.12997 | -0.11928 |  | -0.017208
BSK-5 |  | 1 | 0.62908 | -0.18287 | -0.1302 | 0.12767 | 0.5442 | 0.093823 | 0.24129 | 0.086665 | 0.14624
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.40893 | -0.046044 | -0.13994 | 0.42594 | 0.12628 | 0.3636 | 0.58077 | -0.15143 |  | 0.22072
pH |  |  |  | 1 | 0.078771 | 0.0096419 | -0.14899 | -0.17507 | -0.11254 | -0.57175 | 0.08694 |  | -0.23866
T |  |  |  |  | 1 | -0.042548 | -0.19296 | -0.37506 | 0.11014 | -0.19407 | 0.089431 |  | -0.14754
ECT | [5 empty] | 1 | 0.15805 | 0.28009 | 0.31578 | -0.12898 | 0.83243 |  | 0.56401
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.10953 | 0.1991 | 0.40075 | 0.15684 |  | -0.015934
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.22993 | 0.37103 | 0.091855 |  | 0.58602
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.21555 | 0.3494 |  | 0.46551
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.2228 |  | 0.48211
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.84378
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: H1(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.037338 | -0.091093 | -0.031035 | -0.60451 | 0.21259 | 0.14289 | 0.13937 | 0.059536 | 0.41336 | -0.054403 |  | 0.14561
BSK-5 |  | 1 | 0.49668 | -0.0839 | 0.047965 | -0.22081 | 0.14524 | -0.032667 | 0.18029 | -0.054935 | -0.27364 |  | -0.23648
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.0088119 | -0.01522 | -0.20915 | 0.032688 | -0.017857 | -0.11733 | 0.66214 | -0.33905 |  | -0.029726
pH |  |  |  | 1 | 0.17847 | 0.27982 | -0.08449 | -0.14116 | -0.056004 | -0.34116 | 0.066978 |  | 0.131
T |  |  |  |  | 1 | -0.22812 | -0.50535 | -0.41371 | -0.29823 | -0.62499 | -0.16802 |  | -0.13742
ECT | [5 empty] | 1 | 0.21636 | 0.17105 | 0.20992 | 0.28467 | 0.62719 |  | 0.41503
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.31668 | 0.49627 | 0.60417 | 0.28507 |  | 0.55456
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15933 | 0.45959 | 0.28145 |  | 0.14779
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.089285 | 0.34059 |  | 0.90933
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.090718 |  | 0.33424
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.30964
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V1(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.18777 | -0.10927 | 0.33949 | -0.73079 | 0.14898 | -0.058495 | 0.082869 | 0.036159 | 0.11857 | 0.067318 | 0.055943 | 0.13637
BSK-5 |  | 1 | 0.069941 | -0.063125 | -0.12392 | 0.066651 | 0.10521 | 0.17688 | 0.17997 |  | 0.0082071 | 0.0036846 | -0.064748
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.33538 | -0.01091 | -0.12657 | 0.16192 | 0.070008 | 0.20259 | 0.37893 | -0.075834 |  | 0.20082
pH |  |  |  | 1 | -0.031249 | 0.1524 | -0.12743 | -0.21168 | -0.22144 | -0.37004 | 0.30025 | -0.18537 | 0.16913
T |  |  |  |  | 1 | -0.19708 | 0.093041 | -0.17511 | -0.054263 | -0.39567 | -0.057641 | -0.042042 | -0.14798
ECT | [5 empty] | 1 | 0.30339 | 0.24776 | -0.036209 | 0.074987 | 0.44196 | 0.11529 | -0.41049
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.50217 | 0.27107 | 0.33632 | 0.20285 | 0.45249 | -0.28342
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.18127 | 0.42917 | 0.012082 | 0.20205 | -0.28996
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.16793 | -0.003397 | -0.15143 | 0.79543
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.13276 |  | 0.0093829
KNK | [10 empty] | 1 | -0.015541 | -0.56499
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.23509
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P1(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 |  | -0.039568 | 0.30214 | -0.30909 | -0.50266 | -0.44209 | -0.023341 | -0.27071 | -0.30914 | -0.69283 | -0.5089
BSK-5
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.14984 | 0.22896 | -0.2012 | -0.15602 | 0.071315 | 0.067971 | -0.15666 | -0.15739 | -0.10602
pH |  |  |  | 1 | 0.37566 | -0.45235 | -0.48615 | -0.35436 | -0.31495 | -0.44897 | -0.86626 | -0.82967
T |  |  |  |  | 1 | -0.52821 | -0.57938 | -0.54661 | -0.33943 | -0.65323 | -0.63076 | -0.69355
ECT | [5 empty] | 1 | 0.91613 | 0.4707 | 0.64619 | 0.85372 | 0.99752 | 0.94492
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.52914 | 0.62881 | 0.83457 | 0.96593 | 0.94733
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.17271 | 0.79868 | 0.88981 | 0.97588
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.43296 | 0.88211 | 0.9038
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.97817 | 0.9213
KNK | [10 empty] | 1 | 0.94417
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4
typ toku: P2(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.088773 | -0.38321 | 0.35257 | -0.59628 | 0.28569 | 0.042053 | 0.27581 | -0.25159 | -0.01021 | 0.43837 |  | -0.073731
BSK-5 |  | 1 | 0.50311 | -0.17517 | -0.16436 | -0.051619 | 0.15453 | 0.13676 | 0.49031 | 0.33838 | -0.018344 |  | 0.10837
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.12604 | 0.24378 | -0.22615 | 0.14403 | -0.050338 | 0.28148 | 0.033531 |  |  | -0.033258
pH |  |  |  | 1 | 0.27647 | -0.071919 | -0.31997 | -0.16995 | -0.17757 | -0.60603 | 0.13543 |  | -0.17866
T |  |  |  |  | 1 | -0.5406 | -0.49435 | -0.54567 | -0.046064 | -0.59528 | -0.49837 |  | -0.23805
ECT | [5 empty] | 1 | 0.53503 | 0.40423 | 0.10844 | 0.44407 | 0.72713 |  | 0.49863
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.36443 | 0.37506 | 0.78678 | 0.46802 |  | 0.50414
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.19137 | 0.8851 | 0.37468 |  | 0.23679
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.38272 |  |  | 0.74612
Ncelk | [9 empty] | 1 |  |  | 0.52561
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.39712
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
Vysvetlivky:
typ toku
O2 | Rozpustený kyslík
BSK-5 | Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní
ChSK-Cr | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
pH | pH
T | Teplota vody
ECT | Merná vodivosť
N-NH4 | Amoniakálny dusík
N-NO3 | Dusičnanový dusík
Pcelk | Celkový fosfor
Ncelk | Celkový dusík
KNK | Alkalita
ZNK | Acidita
P-PO4 | Fosforečnanový fosfor

## Hárok1 (upr)
typ toku: P1M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.20352 | -0.23223 | 0.39603 | -0.28249 | -0.088481 | -0.2031 | 0.052999 | -0.13487 | 0.046413 | -0.059654 | -0.38551 | -0.13893
BSK-5 |  | 1 | 0.77603 | -0.2238 | -0.035957 | 0.084875 | 0.34507 | -0.063407 | 0.20375 | 0.077858 | 0.11129 | 0.27862 | 0.38719
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.23865 | 0.082675 | 0.017372 | 0.34187 | -0.023839 | 0.31491 | 0.17217 | -0.02295 | 0.093377 | 0.43894
pH |  |  |  | 1 | 0.066401 | -0.009404 | -0.15215 | -0.075945 | -0.17034 | -0.10389 | 0.078602 | -0.43975 | -0.079187
T |  |  |  |  | 1 | -0.19179 | -0.16754 | -0.21419 | 0.049011 | -0.33383 | -0.17255 | -0.16941 | -0.0049243
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25085 | 0.33383 | 0.19772 | 0.64231 | 0.81533 | 0.17805 | 0.32367
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.021596 | 0.34519 | 0.3048 | 0.19414 | 0.33635 | 0.50412
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38051 | 0.74087 | 0.18303 | 0.19365 | 0.3014
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2184 | 0.017692 | 0.1292 | 0.9655
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.54105 | 0.45777 | 0.27468
KNK | [10 empty] | 1 | 0.10261 | 0.23775
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.33787
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P2M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.33308 | -0.55042 | 0.49621 | -0.68439 | -0.012496 | -0.26094 | 0.3282 | -0.12835 | -0.56389 | -0.095161 | -0.24119 | -0.16762
BSK-5 |  | 1 | -0.40055 | -0.17669 | 0.14523 | -0.059605 | 0.25664 | -0.10611 | 0.18678 | 0.27636 | -0.05424 | 0.25227 | 0.86618
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.072013 | 0.48586 | 0.44904 | -0.27434 | 0.19611 | 0.87647 | 0.82183 | 0.27909 | 0.99485 | 0.51157
pH |  |  |  | 1 | 0.24028 | 0.27133 | -0.20509 | 0.076647 | -0.008778 | 0.699 | -0.1991 | -0.33964 | 0.10313
T |  |  |  |  | 1 | 0.30716 | 0.29572 | -0.3735 | 0.20393 | 0.72732 | -0.11263 | -0.2314 | 0.29148
ECT | [5 empty] | 1 | -0.10615 | 0.052486 | -0.028021 | -0.69959 | 0.66116 | 0.051214 | 0.20431
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.22917 | 0.036792 | 0.85992 | -0.29197 | 0.022777 | 0.49951
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.027554 | 0.98429 | -0.044794 | 0.26236 | 0.47972
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.93338 | -0.038547 | -0.11713 | 0.66456
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.62044 |  | 0.51147
KNK | [10 empty] | 1 | 0.32333 | 0.31098
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K2M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.25855 | -0.36293 | 0.026012 | -0.70905 | -0.31153 | -0.36774 | 0.034798 | -0.42553 | -0.40019 | -0.29145 | -0.55583 | -0.20453
BSK-5 |  | 1 | 0.54974 | 0.20135 | 0.089412 | 0.027823 | 0.46453 | -0.12931 | 0.50385 | 0.73504 | 0.22938 | 0.43279 | 0.06666
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.15293 | 0.23967 | 0.19868 | 0.39879 | 0.0018808 | 0.45838 | 0.56254 | 0.10064 | 0.072594 | 0.26209
pH |  |  |  | 1 | 0.16755 | 0.27151 | 0.10249 | 0.20552 | 0.16217 | 0.12256 | 0.47315 | -0.21881 | 0.13755
T |  |  |  |  | 1 | 0.34872 | 0.11404 | 0.093134 | 0.13554 | 0.1977 | 0.13121 | 0.22306 | -0.0024819
ECT | [5 empty] | 1 | 0.13192 | 0.40573 | 0.15081 | 0.23941 | 0.64548 | -0.00079287 | 0.040706
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.24064 | 0.84784 | 0.84108 | 0.34927 | 0.56367 | 0.87058
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.23754 | 0.059898 | 0.33294 | -0.19782 | -0.14532
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.78073 | 0.45885 | 0.38384 | 0.97512
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.66203 |  | 0.81755
KNK | [10 empty] | 1 | -0.19967 | 0.45352
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K3M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.093527 | -0.10772 | -0.080341 | -0.66172 | -0.17845 | -0.12399 | 0.0079974 | -0.17949 | -0.12687 | -0.2103 | -0.028812 | -0.057681
BSK-5 |  | 1 | 0.23559 | -0.15496 | -0.13513 | 0.1246 | 0.32481 | 0.089579 | 0.24605 | -0.029311 | -0.029687 | 0.30535
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.26266 | 0.11115 | -0.15718 | 0.26872 | 0.10496 | 0.19682 | 0.2952 | -0.34106 |  | 0.34307
pH |  |  |  | 1 | 0.015009 | 0.19727 | -0.15755 | -0.17707 | -0.19992 | -0.17452 | 0.46162 | 0.40109 | -0.49251
T |  |  |  |  | 1 | -0.053967 | -0.10388 | -0.11191 | -0.014021 | 0.090948 | 0.036724 | -0.23527 | -0.10857
ECT | [5 empty] | 1 | 0.29038 | 0.19433 | 0.26686 | 0.13139 | 0.76823 | -0.15524 | 0.22432
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.065441 | 0.65481 | 0.37589 | 0.14618 | -0.2355 | 0.7863
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.24152 | 0.68423 | -0.005451 | 0.11025 | 0.028666
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.37296 | 0.070894 | -0.069939 | 0.72218
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.07276 |  | 0.35509
KNK | [10 empty] | 1 | -0.18287 | 0.035941
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K4M
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.012346 | -0.18385 | 0.041935 | -0.23349 | -0.16995 | -0.44385 | -0.44384 | -0.63735 | -0.62743 | -0.362 |  | -0.77299
BSK-5 |  | 1 | 0.74584 | -0.046951 | 0.16178 | 0.15351 | 0.096751 | 0.25865 | 0.27776 | 0.94974 | -0.41075 |  | -0.24581
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.48333 | 0.24319 | -0.16887 | -0.034936 | -0.051786 | -0.014443 | 0.47639 | -0.2509
pH |  |  |  | 1 | -0.054203 | 0.48554 | -0.063068 | 0.069811 | 0.0089001 | -0.25555 | 0.48619 |  | -0.45966
T |  |  |  |  | 1 | -0.19008 | -0.245 | -0.38737 | -0.2127 | -0.085046 | -0.26607 |  | 0.71831
ECT | [5 empty] | 1 | 0.30996 | 0.57424 | 0.44102 | 0.4373 | 0.80809 |  | -0.98845
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.55276 | 0.67382 | 0.67007 | 0.16849 |  | 0.35778
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.67815 | 0.66109 | 0.45514 |  | -0.41403
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.75359 | 0.42526 |  | 0.27158
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.2495
KNK | [10 empty] | 1 |  | -0.10861
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P1S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.42488 | -0.12647 | 0.22304 | -0.49647 | -0.21007 | -0.5043 | 0.34129 | -0.42303 | -0.061976 | -0.45474 | -0.78572 | -0.38835
BSK-5 |  | 1 | 0.73009 | -0.13345 | -0.092132 | 0.1742 | 0.63257 | -0.15959 | 0.36883 | 0.39261 | 0.41162 | 0.77028 | 0.37456
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.099214 | -0.087474 | 0.07538 | 0.26416 | 0.11638 | 0.32236 | 0.61149 | 0.072774 | 0.53411 | 0.12713
pH |  |  |  | 1 | 0.098925 | 0.17237 | -0.14489 | 0.086626 | -0.012357 | -0.010882 | 0.11407 | -0.50173 | -0.0041902
T |  |  |  |  | 1 | 0.06881 | -0.033613 | -0.37608 | 0.15925 | -0.28218 | 0.15012 | -0.099575 | 0.17488
ECT | [5 empty] | 1 | 0.20843 | 0.1359 | 0.3578 | 0.36011 | 0.65923 | -0.12248 | 0.35044
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.21191 | 0.53816 | 0.61679 | 0.51555 | 0.73449 | 0.36164
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.005801 | 0.49089 | -0.0053485 | -0.52373 | -0.0672
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.46299 | 0.55238 | 0.69579 | 0.72459
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.5355 | 0.74638 | 0.38553
KNK | [10 empty] | 1 | 0.68447 | 0.52934
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.6012
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K2S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.18907 | -0.25459 | 0.17231 | -0.61736 | -0.18058 | -0.30228 | 0.15568 | -0.28948 | -0.34917 | -0.13643 | -0.36237 | -0.18799
BSK-5 |  | 1 | 0.64529 | -0.17311 | 0.010019 | 0.10227 | 0.4809 | 0.023449 | 0.41769 | 0.56072 | 0.055769 | 0.45616 | 0.31769
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.27589 | 0.082311 | 0.049715 | 0.34709 | 0.032396 | 0.28484 | 0.57959 | -0.047836 | 0.34784 | 0.22642
pH |  |  |  | 1 | 0.055849 | 0.083203 | -0.25553 | -0.093406 | -0.19138 | -0.57891 | 0.2116 | 0.10116 | -0.28671
T |  |  |  |  | 1 | 0.029587 | 0.033343 | -0.24657 | 0.12085 | 0.01773 | 0.017741 | 0.015396 | 0.07908
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25182 | 0.27149 | 0.28914 | 0.42336 | 0.74255 | 0.24288 | 0.30028
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.010907 | 0.64703 | 0.76558 | 0.16403 | 0.58027 | 0.66488
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.083772 | 0.34909 | 0.10994 | -0.0079435 | 0.16799
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.6338 | 0.22129 | 0.34584 | 0.90476
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26497 |  | 0.75417
KNK | [10 empty] | 1 | 0.16139 | 0.068448
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025728
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: K3S
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.11006 | -0.25052 | 0.15297 | -0.60509 | -0.040402 | -0.18793 | 0.18399 | -0.17904 | -0.14222 | 0.052871 | 0.041177 | -0.089455
BSK-5 |  | 1 | 0.72241 | -0.11273 | 0.0041697 | 0.34227 | 0.45294 | 0.056834 | 0.46668 | 0.55915 | 0.25122 | -0.16483 | 0.26906
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.075383 | 0.10798 | 0.20021 | 0.36981 | 0.036336 | 0.33062 | 0.20693 | 0.15573 |  | 0.31202
pH |  |  |  | 1 | 0.12344 | 0.18831 | -0.10059 | -0.14564 | 0.047617 | -0.21721 | 0.40542 | 0.1225 | -0.18373
T |  |  |  |  | 1 | 0.0025755 | -0.0074454 | -0.33125 | 0.080602 | 0.076 | 0.0029963 | -0.0013397 | -0.17927
ECT | [5 empty] | 1 | 0.42989 | 0.2313 | 0.46465 | 0.36063 | 0.74988 | -0.05755 | 0.23266
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.048175 | 0.71127 | 0.65352 | 0.28831 | 0.1173 | 0.67421
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.092704 | 0.41435 | 0.076845 | 0.13727 | 0.18713
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.60128 | 0.38567 | 0.01888 | 0.87934
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26343 |  | 0.67279
KNK | [10 empty] | 1 | 0.11749 | 0.17501
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025565
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: D1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.33759 | 0.26136 | 0.0503 | -0.79462 | 0.32063 | 0.32193 | 0.67876 | 0.14634 | 0.67012 | 0.48842 | -0.1815 | 0.18943
BSK-5 |  | 1 | 0.35864 | 0.24703 | -0.074231 | 0.0639 | 0.030975 | 0.108 | 0.021901 | 0.076534 | -0.045638 | 0.1227 | -0.12258
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.04396 | -0.11706 | -0.050711 | 0.11844 | 0.16312 | 0.29804 | 0.18778 | -0.1872 | -0.31848 | 0.12315
pH |  |  |  | 1 | 0.18358 | -0.05531 | -0.18336 | -0.14358 | -0.16212 | -0.15074 | -0.084253 | -0.81456 | -0.28169
T |  |  |  |  | 1 | -0.38036 | -0.42863 | -0.8122 | -0.17218 | -0.79792 | -0.67213 | -0.16714 | -0.40281
ECT | [5 empty] | 1 | 0.15825 | 0.32539 | 0.044269 | 0.28659 | 0.38824 |  | 0.16489
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.40609 | 0.23113 | 0.53435 | 0.21858 | -0.16504 | 0.40714
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.25788 | 0.91385 | 0.52593 | 0.028314 | 0.45431
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.34811 | -0.018737 | -0.37145 | 0.51587
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.49034 |  | 0.53956
KNK | [10 empty] | 1 | -0.13206 | 0.3026
ZNK | [11 empty] | 1 | -0.032138
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: D2(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.4348 | 0.20669 | 0.26959 | -0.38575 | 0.29667 | 0.084883 | 0.36853 | 0.15823 | 0.6162 | 0.27878 | -0.559 | 0.16166
BSK-5 |  | 1 | 0.3197 | 0.40566 | 0.21495 | -0.1075 | -0.045687 | -0.13132 | -0.070142 | 0.05855 | -0.13206 | -0.60334 | -0.0099668
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.20167 | -0.074255 | -0.054613 | 0.13092 | 0.17125 | 0.075085 | 0.26839 | -0.1621 | -0.34058
pH |  |  |  | 1 | 0.27482 | -0.17487 | -0.13607 | -0.20019 | -0.15731 | -0.23941 | -0.21437 | -0.45819 | -0.29354
T |  |  |  |  | 1 | -0.64512 | -0.29404 | -0.80317 | -0.28029 | -0.80452 | -0.65482 | -0.068166 | -0.3771
ECT | [5 empty] | 1 | 0.12175 | 0.52655 | 0.091551 | 0.59096 | 0.71049 | -0.14482 | 0.31478
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.29624 | 0.37941 | 0.54825 | 0.22074 | 0.58304 | 0.3091
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38246 | 0.91129 | 0.50613 | 0.22963 | 0.38617
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.39453 | 0.040908 | 0.20509 | 0.54897
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.502 |  | 0.50629
KNK | [10 empty] | 1 | -0.18898 | 0.32424
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: M1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.029431 | 0.01345 | 0.2531 | -0.52264 | 0.034079 | 0.1339 | 0.23109 | -0.08761 | -0.070955 | -0.062939 | -0.34202 | -0.16583
BSK-5 |  | 1 | 0.50512 | 0.15616 | 0.15484 | 0.16041 | 0.20443 | -0.11123 | 0.27856 | -0.55919 | 0.085735 | -0.17216 | 0.2903
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.34593 | 0.25796 | 0.031054 | -0.059739 | -0.25379 | 0.36537 | -0.60698 | 0.13761 | 0.37793 | 0.21674
pH |  |  |  | 1 | 0.33943 | 0.10271 | -0.19598 | -0.38544 | 0.033724 | -0.63734 | 0.019037 | -0.48178 | 0.036611
T |  |  |  |  | 1 | -0.037565 | -0.47646 | -0.545 | 0.14516 | -0.67093 | 0.065444 | -0.15412 | 0.06332
ECT | [5 empty] | 1 | 0.18026 | -0.24798 | 0.12995 | -0.26913 | 0.23577 | -0.14888 | 0.37958
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.11308 | 0.24017 | 0.64448 | 0.1023 | -0.16017 | 0.24602
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.11611 | 0.95752 | -0.17049 | 0.33716 | -0.19172
Pcelk | [8 empty] | 1 | -0.58029 | 0.27376 | 0.22155 | 0.48284
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.25142 |  | -0.63978
KNK | [10 empty] | 1 | -0.37214 | 0.21708
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.30879
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V3(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.16558 | -0.073703 | 0.2177 | -0.54241 | 0.071804 | -0.013773 | 0.22521 | -0.16015 | 0.32841 | 0.091585 | -0.16262 | -0.24322
BSK-5 |  | 1 | 0.16825 | 0.17319 | 0.035635 | 0.064129 | 0.17072 | -0.046814 | -0.0735 | -0.22983 | 0.093158 |  | 0.15856
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.053736 | 0.060021 | -0.07922 | 0.13891 | -0.029962 | 0.15552 | 0.24251 | 0.039796 | -0.046961 | 0.11757
pH |  |  |  | 1 | 0.063688 | -0.032196 | -0.09549 | -0.066563 | -0.070869 | -0.31291 | -0.015068 | -0.12373 | -0.13467
T |  |  |  |  | 1 | -0.28092 | -0.14257 | -0.52331 | 0.075258 | -0.60996 | -0.29072 | -0.17799 | -0.044572
ECT | [5 empty] | 1 | 0.158 | 0.41868 | 0.2578 | 0.47237 | 0.51686 | 0.035579 | 0.25092
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.15431 | 0.083993 | 0.2832 | 0.17808 | -0.033798 | 0.23246
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.31338 | 0.56235 | 0.22794 | 0.096497 | 0.28603
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.17795 | 0.09413 | 0.32341 | 0.59224
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.28057 |  | 0.026272
KNK | [10 empty] | 1 | 0.033246 | 0.21368
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.10163
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: R2(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.033569 | -0.14605 | -0.11076 | -0.82015 | 0.075221 | 0.31264 | 0.43002 | -0.17487 | 0.29839 | -0.02594 |  | -0.084169
BSK-5 |  | 1 | 0.53517 | -0.11436 | 0.026733 | -0.11697 | 0.25046 | -0.070194 | 0.2507 | 0.19407 | -0.083931 |  | -0.046369
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.19107 | 0.075736 | -0.20236 | 0.28544 | -0.0072249 | 0.2677 | 0.125 | -0.18031 |  | -0.029114
pH |  |  |  | 1 | 0.28196 | 0.41932 | -0.224 | -0.11056 | 0.067468 | -0.34636 | 0.44271 |  | 0.089435
T |  |  |  |  | 1 | -0.065806 | -0.40343 | -0.52292 | 0.20017 | -0.32131 | 0.050974 |  | 0.13811
ECT | [5 empty] | 1 | 0.12382 | 0.23023 | 0.21044 | -0.036159 | 0.87046 |  | 0.28389
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.2859 | 0.21438 | 0.28012 | 0.061468 |  | -0.079399
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.051433 | 0.45484 | 0.064336 |  | 0.25237
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.10464 | 0.191 |  | 0.18581
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.10994 |  | 0.25286
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.26388
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: I1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.14766 | -0.17468 | 0.23395 | -0.75059 | 0.10636 | -0.17941 | 0.3666 | -0.39366 | -0.057408 | 0.12632 |  | -0.32858
BSK-5 |  | 1 | 0.41283 | -0.1595 | 0.091429 | -0.11143 | 0.3481 | -0.09184 | 0.2533 | 0.27751 | -0.14573 |  | 0.18213
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.067736 | 0.1421 | -0.074727 | 0.13491 | 0.030681 | 0.24919 | 0.10049 | -0.12269
pH |  |  |  | 1 | 0.066862 | 0.27489 | -0.40164 | -0.060475 | -0.16167 | -0.57617 | 0.47556 |  | -0.15738
T |  |  |  |  | 1 | 0.041653 | -0.11045 | -0.40767 | 0.3082 | -0.23953 | 0.06214 |  | 0.16985
ECT | [5 empty] | 1 | -0.13474 | 0.075071 | 0.0066066 | -0.16546 | 0.52031 |  | -0.022385
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.11783 | 0.38879 | 0.65863 | -0.19686 |  | 0.45238
N-NO3 | [7 empty] | 1 | -0.1326 | 0.33215 |  |  | -0.11939
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.31652 | 0.026711 |  | 0.52931
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.37194 |  | 0.25459
KNK | [10 empty] | 1 |  | -0.034217
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: B1(P1V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.0089151 | -0.10036 | 0.071364 | -0.62854 | -0.030261 | 0.073546 | 0.2133 | -0.12148 | 0.071484 | -0.11568 | 0.021285 | -0.1136
BSK-5 |  | 1 | 0.49957 | 0.19741 | -0.055869 | 0.097968 | 0.12242 | 0.12947 | 0.11563 | 0.036869 | 0.087411 | -0.1425 | 0.051608
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.080119 | -0.0040641 | 0.11838 | 0.11773 | 0.066901 | 0.027736 | 0.060208 | 0.11642 | -0.059731 | -0.082739
pH |  |  |  | 1 | 9.9454e-06 | 0.27281 | -0.032593 | 0.063372 | 0.014306 | -0.071899 | 0.23205 | -0.93642 | -0.025638
T |  |  |  |  | 1 | -0.014149 | -0.21203 | -0.35289 | -0.0087363 | -0.19508 | -0.061628 | 0.011791 | -0.021753
ECT | [5 empty] | 1 | -0.010308 | 0.055223 | 0.16526 | 0.058947 | 0.79076 | -0.16132 | 0.055019
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.24025 | 0.058311 | 0.18471 | 0.017711 | 0.15378 | -0.046701
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15823 | 0.70564 | 0.1038 | -0.20681 | 0.12613
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2534 | 0.18224 | 0.16861 | 0.71365
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.09885 |  | 0.15106
KNK | [10 empty] | 1 | 0.23024 | 0.0067234
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.12513
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V2(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.32687 | -0.21073 | 0.29829 | -0.63678 | -0.19739 | -0.32466 | 0.1449 | -0.23936 | -0.17394 | -0.21247 | -0.32991 | -0.29317
BSK-5 |  | 1 | 0.79592 | -0.26506 | 0.024529 | 0.31652 | 0.52714 | 0.018875 | 0.29272 | 0.43225 | 0.27584 | 0.40135 | 0.28785
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.30351 | 0.030487 | 0.035517 | 0.60591 | 0.10322 | 0.39333 | 0.47527 | 0.025328 | 0.10575 | 0.16796
pH |  |  |  | 1 | 0.045106 | -0.18015 | -0.42148 | -0.23805 | -0.31815 | -0.52719 | -0.23269 | -0.49478 | -0.25495
T |  |  |  |  | 1 | -0.025298 | -0.039095 | -0.26559 | 0.0095202 |  | -0.015148 | -0.12202 | 0.12965
ECT | [5 empty] | 1 | 0.1662 | 0.29013 | 0.081229 | 0.48643 | 0.4801 | 0.36157 | 0.19172
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.13605 | 0.44329 | 0.50144 | 0.26884 | 0.41418 | 0.22427
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.11813 | 0.69239 | 0.12907 | -0.29262 | -0.02976
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.4066 | 0.15672 | 0.09541 | 0.85426
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.4244 |  | 0.26056
KNK | [10 empty] | 1 | 0.3558 | 0.30323
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.47052
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: H2(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.095372 | -0.24352 | 0.28352 | -0.72989 |  | -0.13395 | 0.13436 | -0.15095 | -0.0147 | -0.077719 |  | -0.075056
BSK-5 |  | 1 | 0.56055 | -0.12813 | -0.11372 | 0.047664 | 0.43372 | 0.2689 | 0.38011 | 0.46834 | 0.18708 |  | 0.13551
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.097493 | 0.094835 | 0.017765 | 0.28775 | 0.080291 | 0.30983 | 0.15863 | 0.11535 |  | 0.12542
pH |  |  |  | 1 | -0.044551 | 0.005279 | -0.14928 | -0.12829 | -0.17862 | -0.14392 | -0.0076592 |  | -0.010111
T |  |  |  |  | 1 | -0.11847 | -0.23728 | -0.32416 | -0.011303 | -0.25162 | -0.16591 |  | -0.091813
ECT | [5 empty] | 1 | 0.33939 | 0.24033 | 0.5767 | 0.46055 | 0.8211 |  | 0.64252
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.20871 | 0.56066 | 0.65487 | 0.46373 |  | 0.45151
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.36541 | 0.56895 | 0.121 |  | 0.38439
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.58153 | 0.56361 |  | 0.79873
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.41613 |  | 0.62079
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.68653
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: R1(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.017404 | -0.13114 | 0.11882 | -0.73582 | -0.062296 | 0.051783 | 0.26985 | -0.2057 | -0.12997 | -0.11928 |  | -0.017208
BSK-5 |  | 1 | 0.62908 | -0.18287 | -0.1302 | 0.12767 | 0.5442 | 0.093823 | 0.24129 | 0.086665 | 0.14624
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.40893 | -0.046044 | -0.13994 | 0.42594 | 0.12628 | 0.3636 | 0.58077 | -0.15143 |  | 0.22072
pH |  |  |  | 1 | 0.078771 | 0.0096419 | -0.14899 | -0.17507 | -0.11254 | -0.57175 | 0.08694 |  | -0.23866
T |  |  |  |  | 1 | -0.042548 | -0.19296 | -0.37506 | 0.11014 | -0.19407 | 0.089431 |  | -0.14754
ECT | [5 empty] | 1 | 0.15805 | 0.28009 | 0.31578 | -0.12898 | 0.83243 |  | 0.56401
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.10953 | 0.1991 | 0.40075 | 0.15684 |  | -0.015934
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.22993 | 0.37103 | 0.091855 |  | 0.58602
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.21555 | 0.3494 |  | 0.46551
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.2228 |  | 0.48211
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.84378
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: H1(K2V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.037338 | -0.091093 | -0.031035 | -0.60451 | 0.21259 | 0.14289 | 0.13937 | 0.059536 | 0.41336 | -0.054403 |  | 0.14561
BSK-5 |  | 1 | 0.49668 | -0.0839 | 0.047965 | -0.22081 | 0.14524 | -0.032667 | 0.18029 | -0.054935 | -0.27364 |  | -0.23648
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.0088119 | -0.01522 | -0.20915 | 0.032688 | -0.017857 | -0.11733 | 0.66214 | -0.33905 |  | -0.029726
pH |  |  |  | 1 | 0.17847 | 0.27982 | -0.08449 | -0.14116 | -0.056004 | -0.34116 | 0.066978 |  | 0.131
T |  |  |  |  | 1 | -0.22812 | -0.50535 | -0.41371 | -0.29823 | -0.62499 | -0.16802 |  | -0.13742
ECT | [5 empty] | 1 | 0.21636 | 0.17105 | 0.20992 | 0.28467 | 0.62719 |  | 0.41503
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.31668 | 0.49627 | 0.60417 | 0.28507 |  | 0.55456
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15933 | 0.45959 | 0.28145 |  | 0.14779
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.089285 | 0.34059 |  | 0.90933
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.090718 |  | 0.33424
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.30964
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: V1(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.18777 | -0.10927 | 0.33949 | -0.73079 | 0.14898 | -0.058495 | 0.082869 | 0.036159 | 0.11857 | 0.067318 | 0.055943 | 0.13637
BSK-5 |  | 1 | 0.069941 | -0.063125 | -0.12392 | 0.066651 | 0.10521 | 0.17688 | 0.17997 |  | 0.0082071 | 0.0036846 | -0.064748
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.33538 | -0.01091 | -0.12657 | 0.16192 | 0.070008 | 0.20259 | 0.37893 | -0.075834 |  | 0.20082
pH |  |  |  | 1 | -0.031249 | 0.1524 | -0.12743 | -0.21168 | -0.22144 | -0.37004 | 0.30025 | -0.18537 | 0.16913
T |  |  |  |  | 1 | -0.19708 | 0.093041 | -0.17511 | -0.054263 | -0.39567 | -0.057641 | -0.042042 | -0.14798
ECT | [5 empty] | 1 | 0.30339 | 0.24776 | -0.036209 | 0.074987 | 0.44196 | 0.11529 | -0.41049
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.50217 | 0.27107 | 0.33632 | 0.20285 | 0.45249 | -0.28342
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.18127 | 0.42917 | 0.012082 | 0.20205 | -0.28996
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.16793 | -0.003397 | -0.15143 | 0.79543
Ncelk | [9 empty] | 1 | -0.13276 |  | 0.0093829
KNK | [10 empty] | 1 | -0.015541 | -0.56499
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.23509
P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: P1(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 |  | -0.039568 | 0.30214 | -0.30909 | -0.50266 | -0.44209 | -0.023341 | -0.27071 | -0.30914 | -0.69283 | -0.5089
BSK-5
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.14984 | 0.22896 | -0.2012 | -0.15602 | 0.071315 | 0.067971 | -0.15666 | -0.15739 | -0.10602
pH |  |  |  | 1 | 0.37566 | -0.45235 | -0.48615 | -0.35436 | -0.31495 | -0.44897 | -0.86626 | -0.82967
T |  |  |  |  | 1 | -0.52821 | -0.57938 | -0.54661 | -0.33943 | -0.65323 | -0.63076 | -0.69355
ECT | [5 empty] | 1 | 0.91613 | 0.4707 | 0.64619 | 0.85372 | 0.99752 | 0.94492
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.52914 | 0.62881 | 0.83457 | 0.96593 | 0.94733
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.17271 | 0.79868 | 0.88981 | 0.97588
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.43296 | 0.88211 | 0.9038
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.97817 | 0.9213
KNK | [10 empty] | 1 | 0.94417
ZNK | [11 empty] | 1
P-PO4
typ toku: P2(K3V)
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.088773 | -0.38321 | 0.35257 | -0.59628 | 0.28569 | 0.042053 | 0.27581 | -0.25159 | -0.01021 | 0.43837 |  | -0.073731
BSK-5 |  | 1 | 0.50311 | -0.17517 | -0.16436 | -0.051619 | 0.15453 | 0.13676 | 0.49031 | 0.33838 | -0.018344 |  | 0.10837
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.12604 | 0.24378 | -0.22615 | 0.14403 | -0.050338 | 0.28148 | 0.033531 |  |  | -0.033258
pH |  |  |  | 1 | 0.27647 | -0.071919 | -0.31997 | -0.16995 | -0.17757 | -0.60603 | 0.13543 |  | -0.17866
T |  |  |  |  | 1 | -0.5406 | -0.49435 | -0.54567 | -0.046064 | -0.59528 | -0.49837 |  | -0.23805
ECT | [5 empty] | 1 | 0.53503 | 0.40423 | 0.10844 | 0.44407 | 0.72713 |  | 0.49863
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.36443 | 0.37506 | 0.78678 | 0.46802 |  | 0.50414
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.19137 | 0.8851 | 0.37468 |  | 0.23679
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.38272 |  |  | 0.74612
Ncelk | [9 empty] | 1 |  |  | 0.52561
KNK | [10 empty] | 1 |  | 0.39712
ZNK
P-PO4 | [12 empty] | 1
Vysvetlivky:
typ toku
O2 | Rozpustený kyslík
BSK-5 | Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní
ChSK-Cr | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
pH | pH
T | Teplota vody
ECT | Merná vodivosť
N-NH4 | Amoniakálny dusík
N-NO3 | Dusičnanový dusík
Pcelk | Celkový fosfor
Ncelk | Celkový dusík
KNK | Alkalita
ZNK | Acidita
P-PO4 | Fosforečnanový fosfor

## Hárok3
typ toku: P1M | [13 empty] | typ toku: P1M
korelačná matica | [13 empty] | korelačná matica
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4 |  | O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.20352 | -0.23223 | 0.39603 | -0.28249 | -0.088481 | -0.2031 | 0.052999 | -0.13487 | 0.046413 | -0.059654 | -0.38551 | -0.13893 | O2 | 1 | -0.20352 | -0.23223 | 0.39603 | -0.28249 | -0.088481 | -0.2031 | 0.052999 | -0.13487 | 0.046413 | -0.059654 | -0.38551 | -0.13893
BSK-5 |  | 1 | 0.77603 | -0.2238 | -0.035957 | 0.084875 | 0.34507 | -0.063407 | 0.20375 | 0.077858 | 0.11129 | 0.27862 | 0.38719 | BSK-5 |  | 1 | 0.77603 | -0.2238 | -0.035957 | 0.084875 | 0.34507 | -0.063407 | 0.20375 | 0.077858 | 0.11129 | 0.27862 | 0.38719
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.23865 | 0.082675 | 0.017372 | 0.34187 | -0.023839 | 0.31491 | 0.17217 | -0.02295 | 0.093377 | 0.43894 | ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.23865 | 0.082675 | 0.017372 | 0.34187 | -0.023839 | 0.31491 | 0.17217 | -0.02295 | 0.093377 | 0.43894
pH |  |  |  | 1 | 0.066401 | -0.009404 | -0.15215 | -0.075945 | -0.17034 | -0.10389 | 0.078602 | -0.43975 | -0.079187 | pH |  |  |  | 1 | 0.066401 | -0.009404 | -0.15215 | -0.075945 | -0.17034 | -0.10389 | 0.078602 | -0.43975 | -0.079187
T |  |  |  |  | 1 | -0.19179 | -0.16754 | -0.21419 | 0.049011 | -0.33383 | -0.17255 | -0.16941 | -0.0049243 | T |  |  |  |  | 1 | -0.19179 | -0.16754 | -0.21419 | 0.049011 | -0.33383 | -0.17255 | -0.16941 | -0.0049243
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25085 | 0.33383 | 0.19772 | 0.64231 | 0.81533 | 0.17805 | 0.32367 | ECT | [5 empty] | 1 | 0.25085 | 0.33383 | 0.19772 | 0.64231 | 0.81533 | 0.17805 | 0.32367
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.021596 | 0.34519 | 0.3048 | 0.19414 | 0.33635 | 0.50412 | N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.021596 | 0.34519 | 0.3048 | 0.19414 | 0.33635 | 0.50412
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38051 | 0.74087 | 0.18303 | 0.19365 | 0.3014 | N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.38051 | 0.74087 | 0.18303 | 0.19365 | 0.3014
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2184 | 0.017692 | 0.1292 | 0.9655 | Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2184 | 0.017692 | 0.1292 | 0.9655
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.54105 | 0.45777 | 0.27468 | Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.54105 | 0.45777 | 0.27468
KNK | [10 empty] | 1 | 0.10261 | 0.23775 | KNK | [10 empty] | 1 | 0.10261 | 0.23775
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.33787 | ZNK | [11 empty] | 1 | 0.33787
P-PO4 | [12 empty] | 1 | P-PO4 | [12 empty] | 1
k2s | O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4 | k2s | O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | -0.18907 | -0.25459 | 0.17231 | -0.61736 | -0.18058 | -0.30228 | 0.15568 | -0.28948 | -0.34917 | -0.13643 | -0.36237 | -0.18799 | O2 | 1 | -0.18907 | -0.25459 | 0.17231 | -0.61736 | -0.18058 | -0.30228 | 0.15568 | -0.28948 | -0.34917 | -0.13643 | -0.36237 | -0.18799
BSK-5 |  | 1 | 0.64529 | -0.17311 | 0.010019 | 0.10227 | 0.4809 | 0.023449 | 0.41769 | 0.56072 | 0.055769 | 0.45616 | 0.31769 | BSK-5 |  | 1 | 0.64529 | -0.17311 | 0.010019 | 0.10227 | 0.4809 | 0.023449 | 0.41769 | 0.56072 | 0.055769 | 0.45616 | 0.31769
ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.27589 | 0.082311 | 0.049715 | 0.34709 | 0.032396 | 0.28484 | 0.57959 | -0.047836 | 0.34784 | 0.22642 | ChSK-Cr |  |  | 1 | -0.27589 | 0.082311 | 0.049715 | 0.34709 | 0.032396 | 0.28484 | 0.57959 | -0.047836 | 0.34784 | 0.22642
pH |  |  |  | 1 | 0.055849 | 0.083203 | -0.25553 | -0.093406 | -0.19138 | -0.57891 | 0.2116 | 0.10116 | -0.28671 | pH |  |  |  | 1 | 0.055849 | 0.083203 | -0.25553 | -0.093406 | -0.19138 | -0.57891 | 0.2116 | 0.10116 | -0.28671
T |  |  |  |  | 1 | 0.029587 | 0.033343 | -0.24657 | 0.12085 | 0.01773 | 0.017741 | 0.015396 | 0.07908 | T |  |  |  |  | 1 | 0.029587 | 0.033343 | -0.24657 | 0.12085 | 0.01773 | 0.017741 | 0.015396 | 0.07908
ECT | [5 empty] | 1 | 0.25182 | 0.27149 | 0.28914 | 0.42336 | 0.74255 | 0.24288 | 0.30028 | ECT | [5 empty] | 1 | 0.25182 | 0.27149 | 0.28914 | 0.42336 | 0.74255 | 0.24288 | 0.30028
N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.010907 | 0.64703 | 0.76558 | 0.16403 | 0.58027 | 0.66488 | N-NH4 | [6 empty] | 1 | -0.010907 | 0.64703 | 0.76558 | 0.16403 | 0.58027 | 0.66488
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.083772 | 0.34909 | 0.10994 | -0.0079435 | 0.16799 | N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.083772 | 0.34909 | 0.10994 | -0.0079435 | 0.16799
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.6338 | 0.22129 | 0.34584 | 0.90476 | Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.6338 | 0.22129 | 0.34584 | 0.90476
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26497 |  | 0.75417 | Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.26497 |  | 0.75417
KNK | [10 empty] | 1 | 0.16139 | 0.068448 | KNK | [10 empty] | 1 | 0.16139 | 0.068448
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025728 | ZNK | [11 empty] | 1 | 0.025728
P-PO4 | [12 empty] | 1 | P-PO4 | [12 empty] | 1
typ toku: B1(P1V) | [13 empty] | typ toku: B1(P1V)
korelačná matica | [13 empty] | korelačná matica
| O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4 |  | O2 | BSK-5 | ChSK-Cr | pH | T | ECT | N-NH4 | N-NO3 | Pcelk | Ncelk | KNK | ZNK | P-PO4
O2 | 1 | 0.0089151 | -0.10036 | 0.071364 | -0.62854 | -0.030261 | 0.073546 | 0.2133 | -0.12148 | 0.071484 | -0.11568 | 0.021285 | -0.1136 | O2 | 1 | 0.0089151 | -0.10036 | 0.071364 | -0.62854 | -0.030261 | 0.073546 | 0.2133 | -0.12148 | 0.071484 | -0.11568 | 0.021285 | -0.1136
BSK-5 |  | 1 | 0.49957 | 0.19741 | -0.055869 | 0.097968 | 0.12242 | 0.12947 | 0.11563 | 0.036869 | 0.087411 | -0.1425 | 0.051608 | BSK-5 |  | 1 | 0.49957 | 0.19741 | -0.055869 | 0.097968 | 0.12242 | 0.12947 | 0.11563 | 0.036869 | 0.087411 | -0.1425 | 0.051608
ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.080119 | -0.0040641 | 0.11838 | 0.11773 | 0.066901 | 0.027736 | 0.060208 | 0.11642 | -0.059731 | -0.082739 | ChSK-Cr |  |  | 1 | 0.080119 | -0.0040641 | 0.11838 | 0.11773 | 0.066901 | 0.027736 | 0.060208 | 0.11642 | -0.059731 | -0.082739
pH |  |  |  | 1 | 9.9454e-06 | 0.27281 | -0.032593 | 0.063372 | 0.014306 | -0.071899 | 0.23205 | -0.93642 | -0.025638 | pH |  |  |  | 1 | 9.9454e-06 | 0.27281 | -0.032593 | 0.063372 | 0.014306 | -0.071899 | 0.23205 | -0.93642 | -0.025638
T |  |  |  |  | 1 | -0.014149 | -0.21203 | -0.35289 | -0.0087363 | -0.19508 | -0.061628 | 0.011791 | -0.021753 | T |  |  |  |  | 1 | -0.014149 | -0.21203 | -0.35289 | -0.0087363 | -0.19508 | -0.061628 | 0.011791 | -0.021753
ECT | [5 empty] | 1 | -0.010308 | 0.055223 | 0.16526 | 0.058947 | 0.79076 | -0.16132 | 0.055019 | ECT | [5 empty] | 1 | -0.010308 | 0.055223 | 0.16526 | 0.058947 | 0.79076 | -0.16132 | 0.055019
N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.24025 | 0.058311 | 0.18471 | 0.017711 | 0.15378 | -0.046701 | N-NH4 | [6 empty] | 1 | 0.24025 | 0.058311 | 0.18471 | 0.017711 | 0.15378 | -0.046701
N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15823 | 0.70564 | 0.1038 | -0.20681 | 0.12613 | N-NO3 | [7 empty] | 1 | 0.15823 | 0.70564 | 0.1038 | -0.20681 | 0.12613
Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2534 | 0.18224 | 0.16861 | 0.71365 | Pcelk | [8 empty] | 1 | 0.2534 | 0.18224 | 0.16861 | 0.71365
Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.09885 |  | 0.15106 | Ncelk | [9 empty] | 1 | 0.09885 |  | 0.15106
KNK | [10 empty] | 1 | 0.23024 | 0.0067234 | KNK | [10 empty] | 1 | 0.23024 | 0.0067234
ZNK | [11 empty] | 1 | 0.12513 | ZNK | [11 empty] | 1 | 0.12513
P-PO4 | [12 empty] | 1 | P-PO4 | [12 empty] | 1