Zoznam analytických metód pre 59 relevantných látok SR  		Príloha 11.2.2

- analytické metódy podľa Národného referenčného laboratória VÚVH, stav k 31.5.2007

** - pre ťažké kovy sa uvádzajú spoločné hodnoty LOD a LOQ

poznámky:  * - alkylfenoly sú stanovené ako definované izoméry resp. ako skupina izomérov

LLE-GC/MS - extrakcia organickým  rozpúšťadlom a následná plynová chromatografia s hmotnostne selektívnym detektorom

SPE-HPLC-UV/DAD - extrakcia na tuhej fáze a následná vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s UV-detektorom diódového poľa

HPLC/FLD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom

HGAAS - generovanie hydridoiv a následná atómová absorpčná spektrometria

GC/FID - plynová chromatografia a plameňovoionizačným detektrorom

SPE-HPLC/FLD - extrakcia na tuhej fáze a následná vysokoúčninná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom

GC/ECD - plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu

deriv-SPE-HPLC/VIS - predkolónová derivatizácia a následná extrakcia na tuhej fáze v spojení s vysokoúčninnou kvapalinovou chromatografiou s detekciou vo viditelnej oblasti spektra

deriv-SPE-HPLC/FLD - predkolónová derivatizácia a následná vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom

ETAAS - atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou

CVAFS - atómová fluorescenčná spektrometia s metódou studených pár

FAAS- plameňová atómová absorpčná spektrometria